**С 15 февраля 2022 года по 28 февраля 2023 года проводится эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов медицинских изделий**

Постановлением Правительства РФ от 09.02.2022 N 137 "О проведении на территории Российской Федерации эксперимента по маркировке отдельных видов медицинских изделий средствами идентификации" утверждено [положение](consultantplus://offline/ref=B6C81C80FE718701D7CBE81F54051E2EE7C60E94F7CD448B2BA965F3364803DD6699E751F24C8BC6C3913CC64B2B436D6F86008C108146D2g9z9I) о проведении эксперимента, а также [перечень](consultantplus://offline/ref=B6C81C80FE718701D7CBE81F54051E2EE7C60E94F7CD448B2BA965F3364803DD6699E751F24C8BC1C7913CC64B2B436D6F86008C108146D2g9z9I) продукции, подлежащей маркировке в рамках эксперимента.

ПЕРЕЧЕНЬ

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ

МАРКИРОВКЕ СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ В РАМКАХ ЭКСПЕРИМЕНТА

ПО МАРКИРОВКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ[**<\*>**](#Par153)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Код* [*ТН*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711D2A0744A4D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) *ВЭД ЕАЭС* | | *Код* [*ОКПД 2*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E19399AC7D1C291842A2CC2AE383kFt0I) | *Наименование вида медицинских изделий* | *Код вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной* [*классификацией*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D23AC4899526DB35FCC24825F084C5E18199F472167E5706F3DF29E09FF2190E0EEB0FkFtFI) *медицинских изделий* |
| *1.* | [*8421 39 200 8*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F47119230642A4D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*28.25.14.110*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F280645A7D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *Обеззараживатели-очистители воздуха (в том числе оборудование, бактерицидные установки и рециркуляторы, применяемые для фильтрования и очистки воздуха в помещениях)* | *131980* |
| [*8421 39 800 6*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F47119230643A1D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*32.50.50.190*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F477152D0D16F7967DEE80F1031008F50FFDB5k6tAI) | *152690* |
| [*8539 49 000 0*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F47118220341AED97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) |  | *152700* |
| [*9018 20 000 0*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B2F0746A0D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) |  | *182750* |
|  |  | *209360* |
|  |  | *292620* |
|  |  | *336330* |
| *2.* | [*9021 10 100 0*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B2F0542A0D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*32.50.22.150*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F2F0E44AFD97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *Обувь ортопедическая и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе стельки, полустельки)* | *250220* |
|  | [*32.50.22.151*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F2F0E45A7D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *250230* |
|  | [*32.50.22.152*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F2F0E45A5D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *250250* |
|  | [*32.50.22.153*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F2F0E45A3D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *250260* |
|  | [*32.50.22.154*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F479192B0D16F7967DEE80F1031008F50FFDB5k6tAI) | *320560* |
|  | [*32.50.22.155*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F479192E0D16F7967DEE80F1031008F50FFDB5k6tAI) | *343610* |
|  | [*32.50.22.156*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F479192C0D16F7967DEE80F1031008F50FFDB5k6tAI) |  |
|  | [*32.50.22.157*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F47919220D16F7967DEE80F1031008F50FFDB5k6tAI) |  |
| *3.* | [*9021 40 000 0*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B2F054AA0D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*26.60.14.120*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F2A0743A5D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *Аппараты слуховые, кроме частей и принадлежностей* | *113850* |
|  |  | *173110* |
|  |  | *202800* |
|  |  | *202810* |
|  |  | *204370* |
|  |  | *210000* |
|  |  | *228560* |
|  |  | *302870* |
| *4.* | [*9021 90 900 1*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B2F0242A5D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*32.50.22.190*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F478152B0D16F7967DEE80F1031008F50FFDB5k6tAI) | *Стенты коронарные* | *135820* |
|  | [*32.50.22.195*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F478142B0D16F7967DEE80F1031008F50FFDB5k6tAI) | *155760* |
|  |  | *155800* |
|  |  | *155820* |
|  |  | *218190* |
|  |  | *273880* |
|  |  | *343410* |
|  |  | *343540* |
| *5.* | [*9022 12 000 0*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B2F0243A3D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*26.60.11.111*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F2A0641A1D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *Компьютерные томографы* | *135190* |
| [*9022 13 000 0*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B2F0243AFD97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*26.60.11.113*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F2A0646A7D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *142570* |
| [*9022 14 000 0*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B2F0240A5D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*26.60.11.119*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711F2A0646A3D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *280730* |
| [*9022 19 000 0*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B2F0240A1D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) |  | *282030* |
| *6.* | [*9619 00 890*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711B220241A3D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | [*17.22.12.130*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E18199F4711C2B0046A7D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) | *Санитарно-гигиенические изделия, используемые при недержании* | *233730* |
|  |  | *233900* |
|  |  | *280360* |
|  |  | *320550* |
|  |  | *331320* |
|  |  | *331330* |
|  |  | *331830* |
|  |  | *356150* |

*--------------------------------*

*<\*> Для целей применения настоящего перечня помимо указанных кодов* [*ТН*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECE8D9A21DB35FCC24825F084C5E18199F4711D2A0744A4D97CB2C5A710110FF50DF9A96A4065kEt8I) *ВЭД ЕАЭС и* [*ОКПД 2*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D53ECF8F922BDB35FCC24825F084C5E19399AC7D1C291842A2CC2AE383kFt0I) *дополнительно следует руководствоваться наименованием вида медицинских изделий и кодом вида медицинского изделия в соответствии с номенклатурной* [*классификацией*](consultantplus://offline/ref=EDC2768181C11E27C9C1EB60E803A176D23AC4899526DB35FCC24825F084C5E18199F472167E5706F3DF29E09FF2190E0EEB0FkFtFI) *медицинских изделий, утвержденной Министерством здравоохранения Российской Федерации.*

Участниками эксперимента являются уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, ФСС РФ, участники оборота и оператор информационной системы.

Участники оборота участвуют в эксперименте на добровольной основе. Для участия в эксперименте они подают заявки.